关于新乡市红旗区人民法院办公楼中央空调维修保养的询价的通知

我院拟采购办公楼中央空调维修保养服务，现欢迎有意向的供应商报名参加。

一、总则

1.项目名称：红旗区人民法院办公楼中央空调维修保养服务

2.采购组织方式：自行采购

3.采购方式：询价

4.采购人：新乡市红旗区人民法院

5.采购内容：

施工项目：

①DUNHAM-BUSH水冷机组两套维护保养

②室内风盘维护保养 274套（含高温臭氧杀菌）

③管路维护保养1002米

④两套供电系统、供水设备维护及维修（维修不足影响使用应换新设备）

⑤以上施工项目勘察现场合理报价。（勘察现场时间可在发布后至截止时间前的工作时间内）

备注说明：预估更换，出回风口80个；控制面板30个；风盘10套；风盘电机10台；进出水过滤器100个；阀门120个；管路表面除锈、刷漆、保温；进出水管路80米。以上配件材料严格按照国家标准执行。

服务保障要求：

- ①损耗件维护维修保养过要求6个月质保

- ②维护保养管路要求12个月质保

③更换后配件要求质保24个月

6.工期要求：签订合同后15日。

7.资格要求：①供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②营业执照、安全生产许可证、建筑业企业证书、企业信用证书（三级以上）③提供施工作业人员的人身意外伤害保险证明。

8.询价回复和截止时间：参与单位在自行下载询价函后，如愿意参与请于2023年6月14日下午18:00前将询价函的签字、盖章、联系电话、资格扫描件发送至xxhqfy@163.com邮箱。

9．递交方式：邮箱递交。逾期送达无效。

二、询价函

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价响应单位全称 |  | 询价响应单位地址 |  |
| 营业范围 |  | 营业执照 编号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 资格证明材料，复印件加盖公章 |  |  |  |
| 报价 | 元（大写） |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

询价响应单位（章）：         询价响应单位法定代表人（签字）：

三、响应文件有下列情形之一的视为无效：

（1）超过截止时间递交的

（2）响应文件需加盖公章而未加盖的

（3）响应文件无法定代表人或者负责人签字

（4）未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清

（5）响应文件未实质性响应询价文件要求的

（6）采购人认定有重大偏差的

（7）不满足供应商相关资格条件要求的

（8）法律法规规定的其他废标情形

四、合同条款

1．供应商和采购人应当在成交通知书发出之日起5天内，按照本次询价文件确定的事项签订采购合同。

2.签订合同后，供应商按照采购人规定时间内交付完工。

3.本次询价采购，采购人有权根据市场调查情况对采购结果进行对比，如有异常情况，采购人可以暂不采购。

若认为本次采购确与市场调查不符的，可另行组织采购，无须向投标人解释具体原因。

五、联系方式

联系单位：新乡市红旗区人民法院

联系人：谢先生   03733769090